Объявление №36 от  30.09.2020г , о проведении закупа товаров способом запроса  ценовых предложения

Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»

КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу » город Аксу ул.   Камзина 53, объявляет  проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

1) Место поставки – г. Аксу ул. Камзина 53

2) Срок поставки –  в течении 10 календарных дней со дня заключения договора по заявке  Заказчика.

1. Место предоставления (приема) документов -  г. Аксу ,ул.  Камзина 53 , 2 этаж бухгалтерия.( гос. закупки )

3. Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10:00 часов , 06 октября   2020 года.

5. Дата , время и место вскрытия конвертов :12:00 часов 06  октября  2020  года  по адресу г.  Аксу ул. Камзина 53 , 2- этаж актовый зал .

| № лота | Наименование | Ед. изм. | кол-во | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактерицидный облучатель –рециркулятор наружные поверхности порошковой эмалью , а также ударопрочного .Химически стойкого поликарбоната . Длина -1170мм Высота 11мм Ширина 175 мм Материал корпуса металлический ,уровень шума 40дБ ,Производительность 90л/мин, потребляемая мощность 75 ВТ ,Электропитание 220В/50 Гц , кол-во ламп 2 шт, Рекомендуемый объем помещения 90мслужба ламп 8000 час исполнение стационарный возможностью (установка на передвижную стоику)Тип облучателя закрытый | шт | 24 | 2 316 480 |
| 2 | Весы медицинские электронные с площадкой для взвешивание людей весом 200 кг с вертикальной стойкой электронная и механическая защита от случайных перегрузок , работа с повышенной влажностью ,допускается санобработка ,дезинфекция и обработка кварцем работа от встроенного аккумулятора до 56 часов , в комплектацию входит резиновый коврик | шт | 1 | 106 000 |
| 3 | Ингалятор компактный и надежный компрессорный ингалятор (небулайзер) низкий уровень шума ,усовершенствованный распылитель с регулировкой скорости распыления лекарств мелкие частицыаэразоля обеспечивают глубокое проникновение лекарственного препарата в легкие ,высокая скорость распыления аэразоля 0,4мл/мин значительно сокращает продолжительность ингаляционной терапии в комплект небулайзера ротовой мундштук , взрослая и детская маски воздушные фильтры 5 шт . | шт | 7 | 245 000 |
| 4 | Отсасыватель хирургический передвижной электрический Длина 360 мм, Высота 730 мм,Ширина320 мм, Материал корпуса металл ,Время непрерывной работы 30 мин, Производительность 20 л/мин, Время перерыва между циклами 15 мин, Объем банки-сборника 2500 мл, Количество банок-сборников 2 шт. Диапазон отрицательного давления 20-90 кПа, Потребляемая мощность90 Вт, Шум, не более 60 дБ, Электропитание220 В/50 Гц,Тип отсасывателя Передвижной, Наличие клапана для защиты от переполнения, Наличие воздушного фильтра, Наличие ручки для передвижения, Наличие ножной педали | шт | 5 | 887 550 |
| 5 | Электрокардиограф 12 канальный блок кардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором;кабель 10-ти электродный;программа архивации;комплект ЭКГ электродов(6 грудных, 4 конечностных)комплект бумаги;гель электродный;сумка;руководство по эксплуатации. Синхронный съем 12 отведений Наличие2.2Автоматический и ручной режим работыНаличие2.3Форматы печати отведений3, 3+ритм/6 –вдоль бумаги, 12 –поперекбумагиБез печати ЭКГ2.4Печать 1-го или 3-хлюбыхвыбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печатиНаличие 2.5Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печатиНаличие 2.6Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродовНаличие2.7Диапазон измерения ЧСС, уд/мин30-3002.8Звуковой сигнал пульса регулируемыйНаличие 2.9Дисплей цветной графический Наличие2.10Размер дисплея по диагонали, не менее:5,6" (141мм)2.11Отношение ширина/высота, не менее:85х115мм2.12Разрешение, не менее:640х4802.13Одновременное отображение каналов ЭКГ на экранедо 122.14В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, Наличие фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память2.15Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться вэкране ввода данных пациентаНаличие2.16Манипулятор для упрощения работы с приборомНаличие2.17Комбинированная алфавитно-цифроваяи функциональная пленочная клавиатураНаличие2.18Выбираемая чувствительность, мм/мВ2,5;5;10;20;402.19Скорость движения носителя записи, мм/с5; 10; 12.5; 25 и 50 2.20Определение кардиостимулятораНаличие2.21Защита от дефибрилляцииНаличие2.22Подавление синфазной помехи, дБ, не менее:100 2.23Комбинированное питание (сеть/аккумулятор/бортовая сеть)Наличие2.24Встроенный принтерНаличие2.25Частота дискретизации АЦП на каждое отведение (не менее)3200Гц 2.26Возможность печати сеткиНаличие2.27Время работы от заряженного аккумулятораОколо 3-х часов2.28Возможность работы с электрокардиографомот сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности)Наличие2.29Термопринтер с разрешением: по горизонтали –не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на ммНаличие2.30Ширина бумаги не менее\, мм110 рулон, и Z-fold2.31Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование лечебного учреждения, фамилия врачаНаличие2.32Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумагиНаличие2.33Память 12 отведений ЭКГдо 5002.34Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленныхими настроекНаличие2.35Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, автоматическая компенсация смещения изолинииНаличие2.36Возможность автотестирования кабеля ЭКГНаличие2.37Режим тестирования кабеля электродного в составе электрокардиографаНаличие2.38Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звукаНаличие2.39Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский наборНаличие2.40Возможность последовательного съёма ЭКГНаличие2.41Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге)Наличие2.42Печать по таймеруНаличие2.43Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритмаНаличие2.44Печать копииНаличие2.45Печать ритма нажатием одной кнопкиНаличие2.46Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента.Наличие2.47Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений не менее 14 параметров по каждому отведению 2.48Синдромальные заключенияВозможность2.49Возможность передачи сохраненных данных на ПК Наличие 2.50Разъем 2USBНаличие 2.51Разъем RS232Возможность2.52Степень защиты от поражения электрическим током CF2.53Группа жесткости помеханическим воздействиям52.54Класс электрооборудованияII2.55Размеры не более: мм270x190x702.56Вес электрокардиографического блока, кг, не более:1,22.57Комплектация: блок кардиографический | шт | 3 | 1 650 000 |
| 6 | Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные 6,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 2000 | 240 000 |
| 7 | Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные 7 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 2000 | 240 000 |
| 8 | Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные 7.5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 4000 | 480 000 |
| 9 | Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные 8 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 2000 | 240 000 |
| 10 | Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные 8.5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 2000 | 240 000 |

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг

Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «__»________2017 года №___

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.