Протокол №39

г Аксу

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг способом  из одного источника   .

«04» октября 2021 года

Наименование и местонахождение потенциальных поставщико

предоставивших  предложения.

| № | МНН | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) Используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением .Она предназначена для отдельного пациента с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием , для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением .Маску разрешается использовать только а комбинации с терапевтическими аппаратами у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами , имеющими активный выдыхательный клапан размер М | шт | 5 | 100 000 |
| 2 | Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) Используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением .Она предназначена для отдельного пациента с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием , для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением .Маску разрешается использовать только а комбинации с терапевтическими аппаратами у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами , имеющими активный выдыхательный клапан размер L | шт | 13 | 260 000 |
| 3 | Комплект назальных канюль для различного размера . размер М диаметр канюли 5,0 мм: максимальная скорость потока 80л/мин при обратном избыточном давлении 50мбар , соединение НД 22: длина 25cm10 in, 10 шт одноразовых канюль в каждом комплекте | комплект | 1 | 180 000 |
| 4 | Комплект назальных канюль для различного размера . размер L диаметр канюли 6,0 мм: максимальная скорость потока 80л/мин при обратном избыточном давлении 50мбар , соединение НД 22: длина 25cm10 in, 10 шт одноразовых канюль в каждом комплекте | комплект | 2 | 360 000 |

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления конверта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «БЕРЕКЕМЕД» | Алматы, Ауэзовский р-н мкр Мамыр -1 ,зд 17 кв 15 |  |

Победитель  ТОО «БЕРЕКЕМЕД»   по следующим лотам :

| лот | Наименование товаров | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовая рото-носовая маска невентируемая размер М | шт | 5 | 15 850 | 79 250 |
| 2 | Одноразовая рото-носовая маска невентируемая размер L | шт | 13 | 15 850 | 206 050 |

9.  несостоявшимися   следующие лоты

| № лота | Наименование | ед. изм. | кол-во | Сумма | несостоявшимися следующие лоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Комплект назальных канюль для различного размера . размер М диаметр канюли 5,0 мм: максимальная скорость потока 80л/мин при обратном избыточном давлении 50мбар , соединение НД 22: длина 25cm10 in, 10 шт одноразовых канюль в каждом комплекте | комплект | 1 | 180 000 | не состоялся |
| 4 | Комплект назальных канюль для различного размера . размер L диаметр канюли 6,0 мм: максимальная скорость потока 80л/мин при обратном избыточном давлении 50мбар , соединение НД 22: длина 25cm10 in, 10 шт одноразовых канюль в каждом комплекте | комплект | 2 | 360 000 | не состоялся |