Протокол  34

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг   способом  ценовых предложений.

«09» ноября 2022г

| № | МНН | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запечатывающее устройство | Необходимо для того чтобы, герметично запаковать уже простерилизованные инструменты. В некоторых случаях инструменты запаковываются перед стерилизацией. Питание 220V50Hz Мощность 500W максимальная уп ширина 250 мм , ширина сварочного шва 10 мм размеры 430*340*250мм | шт | 1 | 190 000 |
| 2 | Весы медицинские напольные | Предназначен для взвешивания людей в медицинских учреждениях , Выносное табло управления , длина шнура до 3, м , автоматическая установка нуля , сигнализация о перегрузки автономный источник питания , источник питания 3 батарейки типа АА с поверкой | шт | 1 | 196 400 |
| 3 | Кислородный датчик | На наркозно –дыхательный аппарат Fabius plus | шт | 2 | 463 000 |
| 4 | Датчик потока | На наркозно –дыхательный аппарат Fabius plus | шт | 2 | 185 780 |
| 5 | Тонометр на плечо | Автомат с поверкой | шт | 1 | 26 000 |
| 6 | Клипсы титановые , размер M-L | Материал – титан форма внутренней поверхности –с углублением по всей длине , придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля –с поперечными каналами , сохраняющими микроциркуляцию сосудистой с стенки. Способ крепления в картридже – при помощи микровыступов в верхней части. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Количество клипс в картридже 10 шт Количество картриджей в уп -16 | уп | 1 | 310 000 |

| п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления конверта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Atlant MT» | г Нур-Султан , ул Б.Майлина ,д4/1, офис 117 | 02.11.2022г 14:30 |
| 2 | ТОО «Атман Павлодар» | г Павлодар , ул Ломова уч 180 | 04.11.2022г 08:39 |
| 3 | ТОО Компания «Медиус» | г Павлодар, ул Ак.Сатпаева 43 оф 17 | 04.11.2022г 11:09 |
| 4 | ТОО «KDM company» | г Павлодар , ул. М.Горького 31 | 04.11.2022г 16:57 |
| 5 | ТОО «Optima Дистрибьюшин» | г Павлодар, ул. Назарбаева 44 | 07.11.2022г 08:30 |
| 6 | ТОО «BR Medical» | г Алматы , пр Гагарина 10-29 | 07.11.2022г 08:31 |
| 7 | ИП «Старт» | г Астана , ул Мангилик ел 24 | 07.11.2022г 08:32 |

Победитель ТОО Компания  «Медиус»   по следующим лотам :

| № | МНН | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Весы медицинские напольные электронные ВМЭН -200 | шт | 1 | 189 000 | 189 000 |
| 5 | Тонометр автоматический на плечо | шт | 1 | 20 980 | 20 980 |

Победитель ТОО   «KDM company»   по следующим лотам :

| № | МНН | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кислородный датчик | шт | 2 | 207 000 | 414 000 |
| 6 | Клипсы титановые , размер M-L Материал – титан форма внутренней поверхности –с углублением по всей длине , придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля –с поперечными каналами , сохраняющими микроциркуляцию сосудистой с стенки. Способ крепления в картридже – при помощи микровыступов в верхней части. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Количество клипс в картридже 10 шт Количество картриджей в уп -16 | шт | 1 | 275 000 | 275 000 |

Победитель ИП  «Старт»   по следующим лотам :

| № | МНН | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Датчик потока на наркозно –дыхательный аппарат Fabius plus | шт | 2 | 92 000 | 184 000 |

несостоявшимися   следующие лоты:

| № | МНН | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запечатывающее устройство | Необходимо для того чтобы, герметично запаковать уже простерилизованные инструменты. В некоторых случаях инструменты запаковываются перед стерилизацией. Питание 220V50Hz Мощность 500W максимальная уп ширина 250 мм , ширина сварочного шва 10 мм размеры 430*340*250мм | шт | 1 | 190 000 |