## Лист1
Таблица цен по Протоколу №23
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Альянс" | ТОО "Диагаль" | ТОО Компания "Медиус" | ТОО "Атман-Пвалодар" | ИП "Leon Company"
1 | Одноканальный центральный венозный катетер | одноканальный центральный венозный катетер для постановки по методу «катетер-через-катетер», с браунюлей МТ и с проводником для ЭКГ контроля, длина катетера 70 см., d иглы G 14, d катетера G 16 | шт | 24 | 11000 | 264000
2 | Планшеты п-50 для определения группы крови | Планшеты пластиковые, с ячейками /пулами по 100 шт в коробке, одноразовые | коробок | 3 | 50000 | 150000
3 | Цоликлоны многоклональные анти Д супер | Цоликлоны с антигеном Анти Д для определения резуса, по 10 мл, двух серий, в упаковке 10 шт | упаковка | 30 | 15050 | 451500
4 | ОБЩИЙ БЕЛОК 1x60+1x20мл для Биохимический анализатор BA-200 | ОБЩИЙ БЕЛОК, наличие баркода на каждом флаконе. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 240. Фасовка 1x60мл+1х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Изделие должно быть снабжено штрихкодом, необходимую для запуска и работы анализатора. | Упаковка | 10 | 12560 | 125600 |  |  | 12500
5 | Шовный материал | Шовный материал Шёлк 75 см, с прямой режущей иглой KS 60 mm, толщина нити 2/0 применяется при постановке ЦВК. | шт | 100 | 1110 | 111000
6 | Нить не рассасывающийся 2 (метрик5). Длина нити 75см, с колющей иглой - HR 48, 1/2 окружности | материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической труктуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле превосходную прочность на излом и изгиб. Структура: Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла: Не теряет прочность | шт | 1500 | 1550 | 2325000
7 | Нить не рассасывающийся 2/0 (метрик3 ). Длина нити 75см, с колющей иглой - HR 30, 1/2 окружности | материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом. Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической труктуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле превосходную прочность на излом и изгиб. Структура: Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла: Не теряет прочность | шт | 100 | 1550 | 155000
8 | Нить не рассасывающийся 3/0 ( метрик2). Длина нити 75см, с колющей иглой - HR 22 1/2 окружности | материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической труктуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле превосходную прочность на излом и изгиб. Структура: Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла: Не теряет прочность | шт | 100 | 1550 | 155000
9 | Датчики температурные кожные на мониторы «DRAGER» (Infinity Gamma XL, Infinity Delta) | многоразовые, дисковой тип, для новорожденных, длина 3,5м. Подходит для всех мониторов DRAGER» (Infinity Gamma XL, Infinity Delta) | шт. | 5 | 130000 | 650000 |  |  |  |  | 125000
10 | Датчик SPO2 взрослый | Датчик SPO2 взрослый к монитору DRAGER Infinity Delta - Micro O2 + пульсоксиметр Nellcor (каталожный номер 7263614) | шт | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 145000
11 | Аккумулятор для транспортного кувеза «DRAGER» TI 500 Globe Trotter | Аккумуляторная батарея для транспортного инкубатора TI 500 GLOBE-Trotter Drager. Каталожный номер MU24693. Батарея свинцово-кислотная, с защитой от утечки электролита (сгущенный электролит). Напряжение 24 Вольт. | шт. | 2 | 265123 | 530246 |  | 265123 |  |  | 255000
12 | Адаптер Spo2 на мониторы «DRAGER» MS13926E530U | промежуточный кабель DragerProCal для подключение датчиков Spo2 Masimo LNOP, 2 метра (6,6 футов, 7pin) | шт | 4 | 120000 | 480000
13 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея X075 (SB-671P) для мониторов NihonKohden серии BSM-3000 и BSM-6000. | шт | 4 | 150000 | 600000
14 | Неонатальный датчик потока с прямым адаптером ISO 15, Drager (Дрегер) | Неонатальный датчик потока с прямым адаптером.ISO 15 для приборов Babylog 8000/Evita 4/Evita 2 dura/EvitaNeoFlow. Материал: полисульфон. | шт. | 4 | 120000 | 480000
15 | Увлажнитель для системы дыхательного назального nCPAP для новорожденных Medium (емкость для воды (барботер) на СИПАП: medinMiniflow®) | Высококачественная отделка, крышка из латуни, никелированная, со встроенным клапаном избыточного давления. Общий объем получателя 400 мл/емкость 250 мл. Максимальный расход газа 32 л/мин. Увлажнитель автоклавируемый до максимума. 134°C. | шт | 3 | 300000 | 900000
16 | Флуоресцентные лампы | Флуоресцентных лампы HYBEC Photothevapy FL20SBWNU (для HYBEC), длина 580 мм.,20Вт. Не излучающая ультрафиолетовый свет сине-белая лампа | шт | 30 | 8000 | 240000
17 | Пинцет биполярный загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм размер площадки 8*2 мм - № EM254 CCE «Евростандарт» | пинцет биполярный загнутый антипригарный CLEANTips длина 190 мм размер площадки 8*2 мм - № EM254 CCE «Евростандарт» | шт | 8 | 70000 | 560000
18 | Иглодержатель хирургический Майо-Гегара 160 мм | материал: высокопрочная коррозийно–устойчивая сталь | шт | 10 | 5500 | 55000
19 | Трубка эндотрахеальная №7 | Трубка эндотрахеальная №7 с манжетой | шт | 30 | 400 | 12000 | 345 |  | 389 | 384